## 招标控制价
2023年丰山基地修缮工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 785460元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 柒拾捌万伍仟肆佰陆拾圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2023年04月11日

## 总说明
总说明
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2023年丰山基地修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 785460 | 14162
合 计 |  | 785460 | 14162

## 工程项目造价汇总表(含分项)
工程项目造价汇总表
工程名称:2023年丰山基地修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 785460 | 14162
1.1 | 市政工程 | 785460 | 14162
| 通用项目 | 685460 | 14162
| 暂列金额 | 100000
合 计 |  | 785460 | 14162

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 785460 | 14162
合 计 |  | 785460 | 14162

## 单项工程造价汇总表(含分项)
单项工程造价汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费 (元)
1 | 市政工程 | 785460 | 14162
| 通用项目 | 685460 | 14162
| 暂列金额 | 100000
合 计 |  | 785460 | 14162

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 单项工程 市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 668025
1.1 | 通用项目 | 668025
1.2 | 暂列金额
2 | 措施项目费 | 17435
2.1 | 总价措施项目费 | 17435
2.1.1 | 安全文明施工费 | 14162
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3273
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.1.5 | 疫情常态化防控措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 100000
3.1 | 暂列金额 | 100000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 785460

## 单位工程造价汇总表(含细项)
单位工程造价汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 单项工程 市政工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 668025 |  | 668025
1.1 | 通用项目 | 0 |  | 668025
1.2 | 暂列金额 | 0
2 | 措施项目费 | 17435 |  | 17435
2.1 | 总价措施项目费 | 17435 |  | 17435
2.1.1 | 安全文明施工费 | 14162 |  | 14162
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3273 |  | 3273
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 0
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 | 0
2.1.5 | 疫情常态化防控措施费 | 0
2.2 | 单价措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 100000 |  | 100000
3.1 | 暂列金额 | 100000 |  | 100000
3.2 | 专业工程暂估价 | 0
3.3 | 总承包服务费 | 0
4 | 总造价 | 785460 |  | 785460
| 人工费合计 | 155016 |  | 155016
| 材料费合计 | 334222 |  | 334222
| 其中主材费合计 | 0
| 其中工程设备费合计 | 0
| 其中甲供材料费含税合计 | 0
| 施工机具使用费 | 47949 |  | 47949
| 企业管理费合计 | 40986 |  | 40986
| 利润合计 | 34696 |  | 34696
| 规费合计 | 0
| 税金合计 | 55155 |  | 55155

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰、滴水线修复（仓库屋檐） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) (4)普通建筑瓦屋面(屋面、檐口 铺贴小波瓦滴水线) (5)装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 33 | 185.51 |  | 6121.83
2 | 011203001001 | 墙面开裂修复（仓库（1号）） | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) (2)零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) (3)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) (4)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 50 | 42.82 |  | 2141
3 | 011101005001 | 地坪漆地面（仓库） | (1)无溶剂环氧树脂自流平楼地面 | m2 | 400 | 54.74 |  | 21896
4 | 050307009001 | 标志牌（仓库内部） | (1)禁令标志“禁止烟火”50*30cm | 个 | 10 | 32.05 |  | 320.5
5 | 040205006001 | 标线（基地道路两侧路缘石） | (1)清洗路沿石， (2)贴间接贴纸涂刷黄黑相间油漆； (3)间距15cm | m | 1200 | 18.39 |  | 22068
6 | 040BC001 | 通信光缆拆除（宿舍楼楼梯间） | (1)通信光缆拆除 | 处 | 1 | 200 |  | 200
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（宿舍楼走廊、楼道、办公室、101间、102间） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 1000 | 36.1 |  | 36100
8 | 031001006001 | 塑料管修复（宿舍楼） | (1)雨水管修复 | 项 | 1 | 380 |  | 380
9 | 040BC002 | 卫生间清理（宿舍楼） | (1)清理卫生（不含洗手池修复等） | 处 | 1 | 300 |  | 300
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水（配电房） | (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) (2)防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (3)卷材防水(沥青玻璃纤维布 三布三油 平面) (4)细石混凝土找平层 | m2 | 400 | 122.02 |  | 48808
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(在硬基层面上 40mm厚)
11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（柴油发电机房） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 220 | 36.44 |  | 8016.8
12 | 050307009002 | 标志牌（配电房） | (1)1、旧标识牌拆除；2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆） | 处 | 1 | 100 |  | 100
13 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（水泵房） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 200 | 36.48 |  | 7296
14 | 010515001001 | 钢构件加固调直（上料台冷料仓） | (1)钢构件加固更换3根立柱铁件； (2)其他固件焊接加固 | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
15 | 080601011001 | 警示柱（道路临边） | (1)镀锌反光红白警示柱， (2)规格114*800*2.0mm， (3)法兰固定（不含预埋螺栓） | 根 | 20 | 110.46 |  | 2209.2
16 | 040205006002 | 标线（拌合楼、料仓） | (1)标线(分界线 热熔漆) | m2 | 100 | 38.27 |  | 3827
17 | 040501004001 | 排水管（食堂） | (1)拆除人行道(普通粘土砖 平铺) (2)人工挖一般土方(一、二类土) (3)拆除塑料管道(管径 φ300以内) (4)塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) (5)槽、坑回填土(夯实机夯实) (6)透水砖铺设(透水砖) (7)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m | 60 | 483.27 |  | 28996.2
18 | 040305005001 | 边坡修复（基地周边） | (1)清理界面； (2)外运土方回填（袋装）； (3)撒播马尼拉草籽； (4)覆盖无纺布； (5)按原有恢复混泥土泄水坡（按现场实际完成面积计算） | m2 | 360 | 121.45 |  | 43722
19 | 010512008001 | 水沟盖板（排水沟） | (1)水沟盖板 | 个 | 3 | 1600 |  | 4800
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20 | 080601011002 | 警示柱（消防通道） | (1)EVA材质；、 (2)高度90cm； (3)间距1米 | 根 | 90 | 54.49 |  | 4904.1
21 | 011503001001 | 栏杆（测温平台） | (1)钢管； (2)高度1.2m（再行现场确认） | 处 | 1 | 200 |  | 200
22 | 010607002001 | 隔离栅（围墙） | (1)焊接网隔离栅 | m | 20 | 139.45 |  | 2789
23 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 | (1)C35水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度30cm) | m2 | 1500 | 186.99 |  | 280485
24 | 081201001001 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内) | m3 | 300 | 173.98 |  | 52194
25 | 050201003002 | 路牙铺设(停车位宿舍楼前） | (1)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 无基座) | m | 112 | 131.78 |  | 14759.36
26 | 030BC001 | 防晒网(停车位宿舍楼前） | (1)防晒网 | m2 | 400 | 10.53 |  | 4212
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面(停车位宿舍楼前） | (1)清除表层土 (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) (3)平整场地(人工) (4)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 150 | 124.43 |  | 18664.5
28 | 040203008002 | 块料面层(停车位宿舍楼前） | (1)透水砖铺设(透水砖) | m2 | 380 | 111.88 |  | 42514.4
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 668024.89

## 分部分项工程量清单与计价表(含定额)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰、滴水线修复（仓库屋檐） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) (4)普通建筑瓦屋面(屋面、檐口 铺贴小波瓦滴水线) (5)装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 33 | 185.51 |  | 6121.83
1.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 33 | 5.08 |  | 167.64
1.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 33 | 4.49 |  | 148.17
1.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) 线条与基面同时油漆 |  | m2 | 33 | 40.29 |  | 1329.57
1.4 | 10109017 | 普通建筑瓦屋面(屋面、檐口 铺贴小波瓦滴水线) |  | m | 100 | 40.79 |  | 4079
1.5 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) |  | m2 | 33 | 12.04 |  | 397.32
2 | 011203001001 | 墙面开裂修复（仓库（1号）） | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) (2)零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) (3)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) (4)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 50 | 42.82 |  | 2141
2.1 | 10116046 | 拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) |  | m2 | 3 | 18.53 |  | 55.59
2.2 | 10112051 | 零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) |  | m2 | 3 | 81.84 |  | 245.52
2.3 | 10112064 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) |  | m2 | 3 | 13.27 |  | 39.81
2.4 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 50 | 36 |  | 1800
3 | 011101005001 | 地坪漆地面（仓库） | (1)无溶剂环氧树脂自流平楼地面 | m2 | 400 | 54.74 |  | 21896
3.1 | 10111028T | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面 |  | m2 | 400 | 54.74 |  | 21896
4 | 050307009001 | 标志牌（仓库内部） | (1)禁令标志“禁止烟火”50*30cm | 个 | 10 | 32.05 |  | 320.5
4.1 | 40205009T | 禁令标志“禁止烟火”50*30cm |  | 块 | 10 | 32.05 |  | 320.5
5 | 040205006001 | 标线（基地道路两侧路缘石） | (1)清洗路沿石， (2)贴间接贴纸涂刷黄黑相间油漆； (3)间距15cm | m | 1200 | 18.39 |  | 22068
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.1 | 40205022T | 标线(分界线 热熔漆) |  | m2 | 510 | 43.28 |  | 22072.8
6 | 040BC001 | 通信光缆拆除（宿舍楼楼梯间） | (1)通信光缆拆除 | 处 | 1 | 200 |  | 200
6.1 | 401BC001T | 通信光缆拆除 |  | 处 | 1 | 200 |  | 200
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（宿舍楼走廊、楼道、办公室、101间、102间） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 1000 | 36.1 |  | 36100
7.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 10 | 5.08 |  | 50.8
7.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 10 | 4.49 |  | 44.9
7.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 1000 | 36 |  | 36000
8 | 031001006001 | 塑料管修复（宿舍楼） | (1)雨水管修复 | 项 | 1 | 380 |  | 380
8.1 | 301BC001T | 雨水管修复 |  | 项 | 1 | 380 |  | 380
9 | 040BC002 | 卫生间清理（宿舍楼） | (1)清理卫生（不含洗手池修复等） | 处 | 1 | 300 |  | 300
9.1 | 401BC002T | 清理卫生（不含洗手池修复等） |  | 处 | 1 | 300 |  | 300
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水（配电房） | (1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) (2)防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (3)卷材防水(沥青玻璃纤维布 三布三油 平面) (4)细石混凝土找平层(在硬基层面上 40mm厚) | m2 | 400 | 122.02 |  | 48808
10.1 | 10116070 | 拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) |  | m2 | 400 | 13.97 |  | 5588
10.2 | 10111008T | 防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) |  | m2 | 400 | 32.29 |  | 12916
10.3 | 10109036 | 卷材防水(沥青玻璃纤维布 二布三油 平面) |  | m2 | 400 | 34.61 |  | 13844
10.4 | 10111013T | 细石混凝土找平层(在硬基层面上 40mm厚) |  | m2 | 400 | 41.15 |  | 16460
11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（柴油发电机房） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 220 | 36.44 |  | 8016.8
11.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 10 | 5.08 |  | 50.8
11.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 10 | 4.49 |  | 44.9
11.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 220 | 36 |  | 7920
12 | 050307009002 | 标志牌（配电房） | (1)1、旧标识牌拆除； | 处 | 1 | 100 |  | 100
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆）
12.1 | 40205009T | 1、旧标识牌拆除；2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆） |  | 处 | 1 | 100 |  | 100
13 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（水泵房） | (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 200 | 36.48 |  | 7296
13.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) |  | m2 | 10 | 5.08 |  | 50.8
13.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) |  | m2 | 10 | 4.49 |  | 44.9
13.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) |  | m2 | 200 | 36 |  | 7200
14 | 010515001001 | 钢构件加固调直（上料台冷料仓） | (1)钢构件加固更换3根立柱铁件； (2)其他固件焊接加固 | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
14.1 | 101BC003T | 钢构件加固调直 |  | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
15 | 080601011001 | 警示柱（道路临边） | (1)镀锌反光红白警示柱， (2)规格114*800*2.0mm， (3)法兰固定（不含预埋螺栓） | 根 | 20 | 110.46 |  | 2209.2
15.1 | 40205003T | 警示柱 |  | 根 | 20 | 110.46 |  | 2209.2
16 | 040205006002 | 标线（拌合楼、料仓） | (1)标线(分界线 热熔漆) | m2 | 100 | 38.27 |  | 3827
16.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) |  | m2 | 100 | 38.27 |  | 3827
17 | 040501004001 | 排水管（食堂） | (1)拆除人行道(普通粘土砖 平铺) (2)人工挖一般土方(一、二类土) (3)拆除塑料管道(管径 φ300以内) (4)塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) (5)槽、坑回填土(夯实机夯实) (6)透水砖铺设(透水砖) (7)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m | 60 | 483.27 |  | 28996.2
17.1 | 40104022T | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) |  | m2 | 36 | 43.01 |  | 1548.36
17.2 | 40101001 | 人工挖一般土方(一、二类土) |  | m3 | 21.6 | 17.73 |  | 382.97
17.3 | 40104038 | 拆除塑料管道(管径 φ300以内) |  | m | 60 | 17.55 |  | 1053
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17.4 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) |  | m | 60 | 328.29 |  | 19697.4
17.5 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) |  | m3 | 17.361 | 10.43 |  | 181.08
17.6 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) |  | m2 | 36 | 165.43 |  | 5955.48
17.7 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) |  | m3 | 4.239 | 42.01 |  | 178.08
18 | 040305005001 | 边坡修复（基地周边） | (1)清理界面； (2)外运土方回填（袋装）； (3)撒播马尼拉草籽； (4)覆盖无纺布； (5)按原有恢复混泥土泄水坡（按现场实际完成面积计算） | m2 | 360 | 121.45 |  | 43722
18.1 | 101BC007T | 边坡修复 |  | m2 | 360 | 121.45 |  | 43722
19 | 010512008001 | 水沟盖板（排水沟） | (1)水沟盖板 | 个 | 3 | 1600 |  | 4800
19.1 | 101BC006T | 水沟盖板 |  | 个 | 3 | 1600 |  | 4800
20 | 080601011002 | 警示柱（消防通道） | (1)EVA材质；、 (2)高度90cm； (3)间距1米 | 根 | 90 | 54.49 |  | 4904.1
20.1 | 40205003T | 警示柱 |  | 根 | 90 | 54.49 |  | 4904.1
21 | 011503001001 | 栏杆（测温平台） | (1)钢管； (2)高度1.2m（再行现场确认） | 处 | 1 | 200 |  | 200
21.1 | 101BC005 | 栏杆 |  | 处 | 1 | 200 |  | 200
22 | 010607002001 | 隔离栅（围墙） | (1)焊接网隔离栅 | m | 20 | 139.45 |  | 2789
22.1 | 10112370T | 焊接网隔离栅 |  | m | 20 | 139.45 |  | 2789
23 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 | (1)C35水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度30cm) | m2 | 1500 | 186.99 |  | 280485
23.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度30cm) |  | m2 | 1500 | 186.99 |  | 280485
24 | 081201001001 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内) | m3 | 300 | 173.98 |  | 52194
24.1 | 40104070 | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) |  | m3 | 300 | 116.78 |  | 35034
24.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内) |  | m3 | 300 | 57.2 |  | 17160
25 | 050201003002 | 路牙铺设(停车位宿舍楼前） | (1)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 无基座) | m | 112 | 131.78 |  | 14759.36
25.1 | 40204028T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 无基座) |  | m | 112 | 131.78 |  | 14759.36
26 | 030BC001 | 防晒网(停车位宿舍楼前） | (1)防晒网 | m2 | 400 | 10.53 |  | 4212
26.1 | 401BC001T | 防晒网 |  | m2 | 400 | 10.53 |  | 4212
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面(停车位宿舍 | (1)清除表层土 | m2 | 150 | 124.43 |  | 18664.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼前） | (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) (3)平整场地(人工) (4)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚)
27.1 | 101BC004T | 清除表层土 |  | m2 | 150 | 35.85 |  | 5377.5
27.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) |  | m3 | 10 | 42.01 |  | 420.1
27.3 | 10101001T | 平整场地(人工) |  | m2 | 150 | 14.33 |  | 2149.5
27.4 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) |  | m2 | 150 | 71.45 |  | 10717.5
28 | 040203008002 | 块料面层(停车位宿舍楼前） | (1)透水砖铺设(透水砖) | m2 | 380 | 111.88 |  | 42514.4
28.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) |  | m2 | 380 | 111.88 |  | 42514.4
暂列金额 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 668024.89

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 668025 | 2.12 | 14162
2 | 其他总价措施费 | 668025 | 0.49 | 3273
3 | 扬尘防治措施费 | 14162
4 | 建筑工人实名制措施费 | 668025
5 | 疫情常态化防控措施费 | 668025
合 计 |  |  |  | 17435

## 总价措施项目清单与计价表(含单位)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 668025 | 2.12 | 14162
2 | 其他总价措施费 | 668025 | 0.49 | 3273
3 | 扬尘防治措施费 | 14162 | 0 | 0
4 | 建筑工人实名制措施费 | 668025 | 0 | 0
5 | 疫情常态化防控措施费 | 668025 | 0 | 0
合 计 |  |  |  | 17435

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
通用项目
1 | 安全文明施工费 | 668025 | 2.12 | 14162
2 | 其他总价措施费 | 668025 | 0.49 | 3273
3 | 扬尘防治措施费 | 14162 | 0 | 0
4 | 建筑工人实名制措施费 | 668025 | 0 | 0
5 | 疫情常态化防控措施费 | 668025 | 0 | 0
暂列金额
1 | 安全文明施工费 | 0 | 3.58 | 0
2 | 其他总价措施费 | 0 | 0.35 | 0
3 | 扬尘防治措施费 | 0 | 12.2 | 0
5 | 疫情常态化防控措施费 | 0 | 0.66 | 0
4 | 建筑工人实名制措施费 | 0 | 0.12 | 0
合 计 |  |  |  | 17435

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 100000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 100000 | ——

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰、滴水线修复（仓库屋檐） (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) (4)普通建筑瓦屋面(屋面、檐口 铺贴小波瓦滴水线) (5)装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 33 | 60.21 | 88.08 |  | 0.89 | 11.38 | 9.63 |  | 15.32 | 185.51
1.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 33 | 4.09 |  |  |  | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
1.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 33 | 2.32 | 1.29 |  |  | 0.28 | 0.23 |  | 0.37 | 4.49
1.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) 线条与基面同时油漆 | m2 | 33 | 19.75 | 12.65 |  |  | 2.47 | 2.09 |  | 3.33 | 40.29
1.4 | 10109017 | 普通建筑瓦屋面(屋面、檐口 铺贴小波瓦滴水线) | m | 100 | 9.2 | 23.42 |  | 0.18 | 2.5 | 2.12 |  | 3.37 | 40.79
1.5 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 33 | 6.17 | 3.17 |  | 0.34 | 0.74 | 0.63 |  | 0.99 | 12.04
2 | 011203001001 | 墙面开裂修复（仓库（1号）） (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) (2)零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) (3)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) (4)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 50 | 23.6 | 10.8 |  | 0.03 | 2.63 | 2.22 |  | 3.53 | 42.82
2.1 | 10116046 | 拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 3 | 14.9 |  |  |  | 1.14 | 0.96 |  | 1.53 | 18.53
2.2 | 10112051 | 零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚) | m2 | 3 | 58.79 | 6.51 |  | 0.51 | 5.02 | 4.25 |  | 6.76 | 81.84
2.3 | 10112064 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 3 | 6.22 | 4.45 |  |  | 0.81 | 0.69 |  | 1.1 | 13.27
2.4 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 50 | 18.81 | 10.14 |  |  | 2.21 | 1.87 |  | 2.97 | 36
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
3 | 011101005001 | 地坪漆地面（仓库） (1)无溶剂环氧树脂自流平楼地面 | m2 | 400 | 12.44 | 31.58 |  |  | 3.36 | 2.84 |  | 4.52 | 54.74
3.1 | 10111028T | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面 | m2 | 400 | 12.44 | 31.58 |  |  | 3.36 | 2.84 |  | 4.52 | 54.74
4 | 050307009001 | 标志牌（仓库内部） (1)禁令标志“禁止烟火”50*30cm | 个 | 10 | 5.77 | 20 |  |  | 1.97 | 1.66 |  | 2.65 | 32.05
4.1 | 40205009T | 禁令标志“禁止烟火”50*30cm | 块 | 10 | 5.77 | 20 |  |  | 1.97 | 1.66 |  | 2.65 | 32.05
5 | 040205006001 | 标线（基地道路两侧路缘石） (1)清洗路沿石， (2)贴间接贴纸涂刷黄黑相间油漆； (3)间距15cm | m | 1200 | 3.92 | 6.94 |  | 3.93 | 1.13 | 0.96 |  | 1.52 | 18.39
5.1 | 40205022T | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 510 | 9.22 | 16.34 |  | 9.24 | 2.66 | 2.25 |  | 3.57 | 43.28
6 | 040BC001 | 通信光缆拆除（宿舍楼楼梯间） (1)通信光缆拆除 | 处 | 1 | 161.43 | -0.61 |  |  | 12.27 | 10.39 |  | 16.51 | 200
6.1 | 401BC001T | 通信光缆拆除 | 处 | 1 | 161.43 | -0.61 |  |  | 12.27 | 10.39 |  | 16.51 | 200
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（宿舍楼走廊、楼道、办公室、101间、102间） (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 1000 | 18.87 | 10.15 |  |  | 2.22 | 1.87 |  | 2.98 | 36.1
7.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 10 | 4.09 |  |  |  | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
7.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 10 | 2.32 | 1.29 |  |  | 0.28 | 0.23 |  | 0.37 | 4.49
7.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 1000 | 18.81 | 10.14 |  |  | 2.21 | 1.87 |  | 2.97 | 36
8 | 031001006001 | 塑料管修复（宿舍楼） (1)雨水管修复 | 项 | 1 | 172.97 | 132.61 |  |  | 23.32 | 19.73 |  | 31.38 | 380
8.1 | 301BC001T | 雨水管修复 | 项 | 1 | 172.97 | 132.61 |  |  | 23.32 | 19.73 |  | 31.38 | 380
9 | 040BC002 | 卫生间清理（宿舍楼） (1)清理卫生（不含洗手池修复等） | 处 | 1 | 230.62 | 10.62 |  |  | 18.41 | 15.58 |  | 24.77 | 300
9.1 | 401BC002T | 清理卫生（不含洗手池修复等） | 处 | 1 | 230.62 | 10.62 |  |  | 18.41 | 15.58 |  | 24.77 | 300
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水（配电房） | m2 | 400 | 55.59 | 39.91 |  | 2.61 | 7.48 | 6.35 |  | 10.08 | 122.02
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) (2)防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (3)卷材防水(沥青玻璃纤维布 三布三油 平面) (4)细石混凝土找平层(在硬基层面上 40mm厚)
10.1 | 10116070 | 拆除屋面(铲除卷材防水层 带砂石保护层) | m2 | 400 | 11.23 |  |  |  | 0.86 | 0.73 |  | 1.15 | 13.97
10.2 | 10111008T | 防水砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 400 | 17.3 | 8.11 |  | 0.55 | 1.98 | 1.68 |  | 2.67 | 32.29
10.3 | 10109036 | 卷材防水(沥青玻璃纤维布 二布三油 平面) | m2 | 400 | 6.9 | 20.01 |  | 0.92 | 2.12 | 1.8 |  | 2.86 | 34.61
10.4 | 10111013T | 细石混凝土找平层(在硬基层面上 40mm厚) | m2 | 400 | 20.16 | 11.79 |  | 1.14 | 2.52 | 2.14 |  | 3.4 | 41.15
11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（柴油发电机房） (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 220 | 19.1 | 10.2 |  |  | 2.24 | 1.89 |  | 3.01 | 36.44
11.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 10 | 4.09 |  |  |  | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
11.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 10 | 2.32 | 1.29 |  |  | 0.28 | 0.23 |  | 0.37 | 4.49
11.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 220 | 18.81 | 10.14 |  |  | 2.21 | 1.87 |  | 2.97 | 36
12 | 050307009002 | 标志牌（配电房） (1)1、旧标识牌拆除；2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆） | 处 | 1 | 5.77 | 74.65 |  |  | 6.14 | 5.19 |  | 8.26 | 100
12.1 | 40205009T | 1、旧标识牌拆除；2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆） | 处 | 1 | 5.77 | 74.65 |  |  | 6.14 | 5.19 |  | 8.26 | 100
13 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（水泵房） (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) (3)乳胶漆(室外 墙面 二遍) | m2 | 200 | 19.13 | 10.2 |  |  | 2.24 | 1.89 |  | 3.01 | 36.48
13.1 | 10116083 | 铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 | 10 | 4.09 |  |  |  | 0.31 | 0.26 |  | 0.42 | 5.08
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
13.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 10 | 2.32 | 1.29 |  |  | 0.28 | 0.23 |  | 0.37 | 4.49
13.3 | 10114133T | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 200 | 18.81 | 10.14 |  |  | 2.21 | 1.87 |  | 2.97 | 36
14 | 010515001001 | 钢构件加固调直（上料台冷料仓） (1)钢构件加固更换3根立柱铁件； (2)其他固件焊接加固 | 项 | 1 | 8094.76 | -53.31 |  |  | 613.56 | 519.3 |  | 825.69 | 10000
14.1 | 101BC003T | 钢构件加固调直 | 项 | 1 | 8094.76 | -53.31 |  |  | 613.56 | 519.3 |  | 825.69 | 10000
15 | 080601011001 | 警示柱（道路临边） (1)镀锌反光红白警示柱， (2)规格114*800*2.0mm， (3)法兰固定（不含预埋螺栓） | 根 | 20 | 18.82 | 70 |  |  | 6.78 | 5.74 |  | 9.12 | 110.46
15.1 | 40205003T | 警示柱 | 根 | 20 | 18.82 | 70 |  |  | 6.78 | 5.74 |  | 9.12 | 110.46
16 | 040205006002 | 标线（拌合楼、料仓） (1)标线(分界线 热熔漆) | m2 | 100 | 5.19 | 16.34 |  | 9.24 | 2.35 | 1.99 |  | 3.16 | 38.27
16.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 100 | 5.19 | 16.34 |  | 9.24 | 2.35 | 1.99 |  | 3.16 | 38.27
17 | 040501004001 | 排水管（食堂） (1)拆除人行道(普通粘土砖 平铺) (2)人工挖一般土方(一、二类土) (3)拆除塑料管道(管径 φ300以内) (4)塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) (5)槽、坑回填土(夯实机夯实) (6)透水砖铺设(透水砖) (7)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m | 60 | 65.14 | 320.35 |  | 3.12 | 29.65 | 25.09 |  | 39.91 | 483.27
17.1 | 40104022T | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 36 | 34.59 |  |  |  | 2.64 | 2.23 |  | 3.55 | 43.01
17.2 | 40101001 | 人工挖一般土方(一、二类土) | m3 | 21.6 | 14.26 |  |  |  | 1.09 | 0.92 |  | 1.46 | 17.73
17.3 | 40104038 | 拆除塑料管道(管径 φ300以内) | m | 60 | 14.11 |  |  |  | 1.08 | 0.91 |  | 1.45 | 17.55
17.4 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 60 | 5.96 | 258.03 |  |  | 20.14 | 17.05 |  | 27.11 | 328.29
17.5 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 | 17.361 | 5.8 |  |  | 2.59 | 0.64 | 0.54 |  | 0.86 | 10.43
17.6 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 36 | 29.16 | 103.87 |  |  | 10.15 | 8.59 |  | 13.66 | 165.43
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
17.7 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 4.239 | 0.17 |  |  | 33.61 | 2.58 | 2.18 |  | 3.47 | 42.01
18 | 040305005001 | 边坡修复（基地周边） (1)清理界面； (2)外运土方回填（袋装）； (3)撒播马尼拉草籽； (4)覆盖无纺布； (5)按原有恢复混泥土泄水坡（按现场实际完成面积计算） | m2 | 360 | 57.66 | 40 |  |  | 7.45 | 6.31 |  | 10.03 | 121.45
18.1 | 101BC007T | 边坡修复 | m2 | 360 | 57.66 | 40 |  |  | 7.45 | 6.31 |  | 10.03 | 121.45
19 | 010512008001 | 水沟盖板（排水沟） (1)水沟盖板 | 个 | 3 | 345.93 | 940.7 |  |  | 98.17 | 83.09 |  | 132.11 | 1600
19.1 | 101BC006T | 水沟盖板 | 个 | 3 | 345.93 | 940.7 |  |  | 98.17 | 83.09 |  | 132.11 | 1600
20 | 080601011002 | 警示柱（消防通道） (1)EVA材质；、 (2)高度90cm； (3)间距1米 | 根 | 90 | 18.82 | 25 |  |  | 3.34 | 2.83 |  | 4.5 | 54.49
20.1 | 40205003T | 警示柱 | 根 | 90 | 18.82 | 25 |  |  | 3.34 | 2.83 |  | 4.5 | 54.49
21 | 011503001001 | 栏杆（测温平台） (1)钢管； (2)高度1.2m（再行现场确认） | 处 | 1 | 57.66 | 103.17 |  |  | 12.27 | 10.39 |  | 16.51 | 200
21.1 | 101BC005 | 栏杆 | 处 | 1 | 57.66 | 103.17 |  |  | 12.27 | 10.39 |  | 16.51 | 200
22 | 010607002001 | 隔离栅（围墙） (1)焊接网隔离栅 | m | 20 | 35.69 | 75.75 |  | 0.7 | 8.56 | 7.24 |  | 11.51 | 139.45
22.1 | 10112370T | 焊接网隔离栅 | m | 20 | 35.69 | 75.75 |  | 0.7 | 8.56 | 7.24 |  | 11.51 | 139.45
23 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 (1)C35水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度30cm) | m2 | 1500 | 18.39 | 131.69 |  | 0.29 | 11.47 | 9.71 |  | 15.44 | 186.99
23.1 | 40203041T | C35水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度30cm) | m2 | 1500 | 18.39 | 131.69 |  | 0.29 | 11.47 | 9.71 |  | 15.44 | 186.99
24 | 081201001001 | 拆除路面 (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚15cm以内) | m3 | 300 | 6.12 |  |  | 133.79 | 10.68 | 9.03 |  | 14.36 | 173.98
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [11 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内)
24.1 | 40104070 | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) | m3 | 300 | 5.95 |  |  | 87.96 | 7.17 | 6.06 |  | 9.64 | 116.78
24.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距8km以内) | m3 | 300 | 0.17 |  |  | 45.83 | 3.51 | 2.97 |  | 4.72 | 57.2
25 | 050201003002 | 路牙铺设(停车位宿舍楼前） (1)侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 无基座) | m | 112 | 13.18 | 92.79 |  |  | 8.09 | 6.84 |  | 10.88 | 131.78
25.1 | 40204028T | 侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以外 无基座) | m | 112 | 13.18 | 92.79 |  |  | 8.09 | 6.84 |  | 10.88 | 131.78
26 | 030BC001 | 防晒网(停车位宿舍楼前） (1)防晒网 | m2 | 400 | 3.46 | 5 |  |  | 0.65 | 0.55 |  | 0.87 | 10.53
26.1 | 401BC001T | 防晒网 | m2 | 400 | 3.46 | 5 |  |  | 0.65 | 0.55 |  | 0.87 | 10.53
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面(停车位宿舍楼前） (1)清除表层土 (2)自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) (3)平整场地(人工) (4)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 150 | 79.23 | 17.73 |  | 3.11 | 7.63 | 6.46 |  | 10.27 | 124.43
27.1 | 101BC004T | 清除表层土 | m2 | 150 | 28.83 |  |  |  | 2.2 | 1.86 |  | 2.96 | 35.85
27.2 | 40101160T | 自卸汽车运石碴(载重10t以内 运距5km以内) | m3 | 10 | 0.17 |  |  | 33.61 | 2.58 | 2.18 |  | 3.47 | 42.01
27.3 | 10101001T | 平整场地(人工) | m2 | 150 | 11.53 |  |  |  | 0.88 | 0.74 |  | 1.18 | 14.33
27.4 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 30mm厚) | m2 | 150 | 38.86 | 17.73 |  | 0.87 | 4.38 | 3.71 |  | 5.9 | 71.45
28 | 040203008002 | 块料面层(停车位宿舍楼前） (1)透水砖铺设(透水砖) | m2 | 380 | 29.16 | 60.81 |  |  | 6.86 | 5.81 |  | 9.24 | 111.88
28.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 380 | 29.16 | 60.81 |  |  | 6.86 | 5.81 |  | 9.24 | 111.88
暂列金额 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 155015.61
二 |  | 材料
1 | 01210320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 124 | 5.49 | 680.76
2 | 01291150 | 镀锌薄钢板 | δ1～1.5 | m2 | 12.2 | 58.05 | 708.21
3 | 02310090 | 玻璃纤维布 |  | m2 | 954.4 | 1.29 | 1231.18
4 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 826.1 | 0.42 | 346.96
5 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 103.95 | 0.438 | 45.53
6 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 159823.2 | 0.42 | 67125.74
7 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 27.165 | 145.63 | 3956.01
8 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 266.617 | 137.28 | 36601.14
9 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 280.702 | 106.8 | 29978.93
10 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 29177.663 | 0.2 | 5835.53
11 | 04110100 | 路沿石 |  | m | 112 | 90 | 10080
12 | 04130390 | 透水砖 | 8cm | m2 | 387.6 | 50 | 19380
13 | 04130390 | 透水砖 | 8cm | m2 | 36.72 | 92 | 3378.24
14 | 04170200 | 小波瓦滴水 | 150mm×120mm | 块 | 784 | 2.28 | 1787.52
15 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 244 | 4.6 | 1122.4
16 | 09270001 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 3.15 | 1.77 | 5.58
17 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 174.84 | 9.29 | 1624.27
18 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 2275.728 | 3.52 | 8010.56
19 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 140 | 27.16 | 3802.4
20 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg |  | 18
21 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 80 | 18 | 1440
22 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 280 | 23.76 | 6652.8
23 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 418.443 | 12.83 | 5368.63
24 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 2745 | 2.96 | 8125.2
25 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 145.522 | 3.94 | 573.36
26 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 2283.491 | 2.96 | 6759.13
27 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 180 | 1.18 | 212.4
28 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 127.987 | 6.16 | 788.4
29 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 2167.483 | 3.57 | 7737.92
30 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 18.365 | 1.95 | 35.81
31 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 0.99 | 7.66 | 7.58
32 | 15010090 | 石棉板 | δ10 | m2 | 5.2 | 20.05 | 104.26
33 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 2.422 | 4.071 | 9.86
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 17251840 | HDPE缠绕管 | DN300 | m | 61.2 | 249.23 | 15252.88
35 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 187.2 | 0.73 | 136.66
36 | 34110080 | 水 |  | m3 | 619.086 | 3.69 | 2284.43
37 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.05 | 3.1 | 0.15
38 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.941 | 10.62 | 9.99
39 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.02 | 2113 | 41.84
40 | 36210001 | 标志板 | 禁令标志“禁止烟火”50*30cm | 块 | 10 | 20 | 200
41 | 36210001 | 材料费 | 1、旧标识牌拆除；2、标识牌制作；3、安装标识牌（不含门锁更换及刷漆） | 块 | 1 | 20 | 20
42 | 36210080 | 警示柱 | 单柱 | 根 | 20 | 70 | 1400
43 | 36210080 | 警示柱 |  | 根 | 90 | 25 | 2250
44 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 9967.946 | 1 | 9967.95
45 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 225.279 | 1 | 225.28
46 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1301.33 | 1 | 1301.33
47 | 49011001 | 防晒网 |  | 元 | 400 | 5 | 2000
48 | 49011002 | 水沟盖板 |  | 元 | 3 | 900 | 2700
49 | 49011003 | 边坡修复 |  | 元 | 360 | 40 | 14400
50 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.205 | 216.791 | 261.26
51 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.8 | 656.629 | 525.3
52 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.019 | 365.091 | 6.79
53 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 16.349 | 327.291 | 5350.78
54 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.55 | 631.947 | 347.57
55 | 80150080 | 冷底子油 | 30:70 | kg | 193.92 | 5.309 | 1029.52
56 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 16.12 | 292.418 | 4713.78
57 | 80213480 | 预拌非泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 414.75 | 446.6 | 185227.35
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 15.42 | 1711.2 | 26386.7
2 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 1.8 | 250.214 | 450.39
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.29 | 160.722 | 367.99
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 10.005 | 18.725 | 187.34
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 10.005 | 24.636 | 246.48
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2023年丰山基地修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.8 | 8.97 | 7.18
7 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 3.813 | 534.307 | 2037.05
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.02 | 571.917 | 11.32
9 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 22.845 | 622.759 | 14227.23
10 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.658 | 27.16 | 45.03
11 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 3.813 | 216.49 | 825.37
12 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 3.813 | 462.25 | 1762.33
13 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 3.813 | 265.64 | 1012.75
14 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.162 | 86.22 | 13.97
15 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 368 | 1 | 368